## Slide 1: Corona-Warn-App Testregistrierung: Von der Eingabe des QR-Codes bis zur Ergebnisübermittlung
Sandra Beermann

## Slide 2: Grundlegende Funktion der App
Verifikation des positiven Testergebnisses durch System (QR-Code) oder durch Verifikations-Hotline (teleTAN)

## Slide 3: Risiko-Anzeige
https://github.com/corona-warn-app/cwa-documentation/blob/master/translations/cwa-risk-assessment.de.md

## Slide 4: Laboranbindung
App Nutzer
Verifikations-server
Laborserver
Labor
LIS2
Klient
Portalserver
Hotline
Probe inkl. Auftragsschein (mit GUID)
QR-Code (GUID1 )
hashed (GUID), Testergebnis (ohne persönliche
Daten)
hashed (GUID) oder teleTan
Testergebnis
Anfrage teleTAN
teleTAN
Anlage teleTAN
Testergebnis
Übermittlung TeleTAN
Automatisierter Prozess
Backup- Prozess
1. GUID= Globally Unique Identifier (Identifikationsnummer für Nutzer im App-System) 2. LIS = Lab Information System, Softwaresystem zur Datenverarbeitung im Labor
Ärzte / Testcenter
Probe und persönliche Daten
GUID & Token
Datenschutzrechtliche Einigung Laborserver
Organisatorische Maßnahme: Arzt fragt Patient bei Proben-entnahme, ob er dem Upload und der Datenspeicherung einwilligt. Ohne Einverständnis wird der QR-Code unkenntlich gemacht & die Testdaten werden nicht an den Laborserver übertragen

## Slide 5: Angeschlossene Labore
Priorisierung auf niedergelassene Labore; Krankenhäuser und Unikliniken noch kaum angeschlossen
183 Labore für SARS-CoV-2-Testungen
120 Labore sind technisch angeschlossen
  70% der Testkapazitäten in D
  103 Labore E2E
Häufigste Fehlerquellen
Labore sind nicht an CWA angebunden
Verwechslung mit anderen Labor-Apps
Änderung der CWA-Funktion
Verifikation positiver Ergebnisse vs. personalisierte Befundmitteilung

## Slide 6: Häufigste Fehlerquellen Muster 10C, Muster ÖGD
https://www.kbv.de/media/sp/Ansichtsexemplar_Muster10C.pdf
x
Ärzte-, Laborteil
Individueller Teil
Dokument wurde kopiert und für mehrere Nutzer verwendet
Der individuelle Abschnitt wird den Nutzern nicht ausgehändigt
Einverständniserklärung fehlt
Kontaktdaten nicht leserlich
QR-Code wurde in sehr schlechter Qualität gedruckt
Verwechslungsgefahr:
  QR-Code kann auch von anderen Apps genutzt werden, die mit anderen Laboren verbunden sind
  Eigene Laborcodes werden ausgegeben
Missbrauchsschutz: QR-Code kann nur einmal gescannt werden

## Slide 7: Häufigste Nutzungsfehler
QR-Code wird vorzeitig gelöscht
QR-Code wird mehrfach eingescannt
z.B. Familien scannen alle QR-Codes auf demselben Gerät ein
Diskussion über Veröffentlichung einer Liste mit allen an die CWA angeschlossenen Laboren
Texte in der App werden überarbeitet (z.B. Fehlerhinweise, Anleitung für QR-Codes)
Information an Teststellen und Hausärzte zum richtigen Umgang mit Muster 10C
Einbeziehung und Sensibilisierung der GÄ durch die AG Infektionsschutz
BMG und RKI haben eine Liste mit Kontaktadressen für Teststellen an Grenzübergängen und Flughäfen erstellt, um Rückfragen aus der Bevölkerung besser beantworten zu können
Priorisierung der Laboranbindung bei Grenzübergangen und Flughäfen
Lösungsansätze